02.09.2016г. №94

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЕ

РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА 2016-2017 ГОДЫ

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (статья 20), приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 6, 45 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т

- Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду (Приложение № 1).

- Утвердить состав рабочей комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2016-2017 годы (Приложение № 2).

- Утвердить план график проведения проверки готовности объектов к отопительному периоду 2016-2017 годы (Приложение №3).

- Специалисту по муниципальному заказу опубликовать данное постановление в газете «Раздольинский информационный вестник» и на сайте администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования                                                                 С.И.Добрынин

Приложение №1

Утверждено постановлением

Администрации сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования

№94 от «02» сентября 2016г

## Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годы.

## 1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее – программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которые подключены к системе теплоснабжения.

## 2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - правила), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении».

## 3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих компаний, организаций по управлению жилищно-коммунальным хозяйством, социальной сферы, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с правилами.

## 4. Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии определен периодом с 02 сентября по 15 сентября, теплоснабжающих и теплосетевых организаций - с 02 сентября по 30 октября.

## 5. Объекты, подлежащие проверке:

#### 5.1. Теплоснабжающие организации:

#### - ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство»

#### 5.2. Объекты образовательной и социальной сферы:

#### - Общеобразовательные учреждения, учреждения культуры: МБОУ «Раздольинская» СОШ п. Раздолье и п. Октябрьский, МКУК «Раздольинский ЦКИСД».

#### 6. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

#### 7. При проверке готовности к отопительному периоду комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с правилами.

#### 8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний, с указанием сроков их устранения.

#### 9. Паспорт готовности к отопительному периоду составляется по каждому объекту не позднее 15 сентября для потребителей тепловой энергии, и не позднее 30 октября для теплоснабжающих организаций. Выдается паспорт в том случае если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем замечаний.

Приложение №2

Утверждено постановлением

Администрации сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования

№94 от «02» сентября 2016г.

## Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годы.

## Председатель комиссии:

## Добрынин С.И. - глава администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

Заместитель председателя комиссии:

Савватеева Т.Н.- главный специалист администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

Члены комиссии:

Бажанова Ю.А.- специалист администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования по землепользованию;

Медведев В.Л. – депутат Думы сельского поселения Раздольинского муниципального образования;

Румянцев А.Е. – депутат Думы сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

Приложение №3

Утверждено постановлением

Администрации сельского поселения

Раздольинского муниципального образования

№94 от «02» сентября 2016г.

План график

проведения проверки готовности объектов

к отопительному периоду 2016-2017 годы.

| № п/п | Объект | Адрес | Время проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, д.19 Б | С 30.09.2016г. по 03.10.2016г. |
| 2 | МБОУ Раздольинская СОШ | Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, д.19 А | С 05.09.2016г. по 06.09.2016 г. |
| 3 | МКУК «Раздольинский ЦКИСД» | Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, д.25 | С 05.09.2016г. по 06.09.2016 г. |