Российская Федерация

Иркутская область

Усольское районное муниципальное образование

ДУМА

Сельского поселения

Раздольинского муниципального образования

Р Е Ш Е Н И Е

От 31.03. 2016 года                                                                             № 141

п.Раздолье

Об утверждении Программы «Комплексного развития систем

коммунальной  инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2031 г.г.»

В  соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013г. N 502 «Об утверждении Требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,Федеральным закономот 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь ст.6, ст.46 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, Дума сельского поселения Раздольинского муниципального образования

Р Е Ш И Л А:

- Утвердить Программу комплексного развития системкоммунальной  инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016– 2031 г.г. (прилагается)

- Опубликовать данное решение в газете «Раздольинский информационный вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Раздольинского  муниципального образования в сети «Интернет».

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования                                               С.И Добрынин

Председатель Думы

сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования                                                       С.И. Добрынин.

ПРОГРАММА

Комплексного развития систем

коммунальной  инфраструктуры

сельского поселения Раздольинского муниципального образования

на 2016– 2031 г.г.

п.Раздолье

2016г.

# 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселенияРаздольинского муниципального образования

на 2016-2031г.г.

| 1. Наименование программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016– 2031 годы |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки программы | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 2. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 4. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013г. N 502 «Об утверждении Требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 5. Устав сельского поселения Раздольинского муниципального образования; |
| 3. Заказчик программы | Администрация сельского поселение Раздольинского муниципального образования |
| 4. Разработчик программы | Администрация сельского поселение Раздольинского муниципального образования |
| 5. Цель программы | 1. Обеспечение населения качественной питьевой водой; 2. Бесперебойное обеспечение коммунальными услугами объекты социальной сферы; 3.Недопущение чрезвычайных ситуаций в п.Октябрьский, в связи с оказанием услуг по организации электроснабжения населения в границах сельского поселения Раздольинского муниципального образования. 4. Повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки; 5. Повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; 6. Реализация Генерального плана сельского полселения Раздольинского муниципального образования и других документовтерриториального планирования. |
| 6. Задачи Программы | - разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий; - определение экономической эффективности от реализации мероприятий. |
| 7. Сроки реализации программы | Срок реализации программы: 2016 – 2031 годы. |
| 8. Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программы за счет всех источников –10 961,8тыс.руб. в том числе: средства местного бюджета тыс. руб.; внебюджетные средства тыс. руб.. Всего - 303,0 в том числе:; Всего - 10 658,8 В том числе:. 2016г.– 0,0; 2016г. –1767,2. 2017г.– 9,5; 2017г.– 2 356,8. 2018г.– 184,0; 2018г. – 2 074,5. 2019г.– 4,5; 2019г. – 2 171,7. 2020г.– 105,0; 2020г. – 2 288,6. Таблица №2, №3.. |
| 9. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - Обеспечение требуемого уровня надежности работы водозаборных сооружений; - Обеспечение требуемого уровня надежности и безопасности систем теплоснабжения; - Обеспечение санитарного благополучия населения и экологической безопасности; - Продление сроков экономически эффективной эксплуатации объектов; - Эффективное использование энергоресурсов, уменьшение количества тепловых потерь; - Снижение уровня общего износа объектов коммунальной инфраструктуры; -Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг |

# 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

# РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Территория

Раздольинское муниципальное образование  является единым экономическим, историческим, социальным, территориальным образованием, входит в состав муниципального образования «Усольское районное муниципальное образование», наделенного Законом Иркутской области статусом муниципального района. Раздольинское муниципальное образование  наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 84-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Усольского района Иркутской области».

Согласно Закону Иркутской области от 16.12.2004 № 84-оз
«О статусе и границах муниципальных образований Усольского района Иркутской области» в состав территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования входят земли следующих населенных пунктов:

-	д. Борисова;

-	п. Большая Черемшанка;

-	п. Манинск;

-	п. Октябрьский;

-	п. Раздолье.

Общая площадь составляет 235710,83 га. Также вышеназванным Законом установлены границы сельского поселения Раздольинского муниципального образования. На севере муниципальное образование граничит с Мишелевским, Сосновским, Новожилкинским муниципальными образованиями, на северо-востоке с Большееланским муниципальным образованием, на востоке с Ангарским районом и Тальянским муниципальным образованием, на юге с Слюдянским районом и юго-западе 
с Республикой Бурятия, на западе с Черемховским районом.

Административный центр – п. Раздолье расположен на берегу реки Китойв 120 км от областного центра г. Иркутска. Связь с центром муниципального района – г. Усолье-Сибирское осуществляется автомобильным транспортом, автобусным движением.

Расстояние от п.Раздолье до районного центра г.Усолье-Сибирское составляет 72.0 км, до областного центра (Иркутск)- 140 км.

Дорожная сеть в Раздольинском муниципальном образовании  составляет 108 км.

Численность населения Раздольинского муниципального образования составляет на 01.01.2016 год -  1679  человек, что составляет   3 % от численности населения Усольского района.

За последние несколько лет на данной территории наблюдается естественная убыль населения. Большой процент населения Раздольинского муниципального образования  составляют пенсионеры. Из-за нехватки рабочих мест часть трудоспособного населения работает на выезде в других регионах вахтовым методом, или, являясь временно безработными, ведут личное подсобное хозяйство.

Климат

Климат на территории Раздольинского муниципального образования резко континентальный, характерной особенностью которого являются недостаточное увлажнение и большое колебание температур. Среднегодовая температура воздуха составляет +0,4 ºС, а абсолютный минимум -32,6 ºС. Среднегодовое количество осадков 341 мм. Преобладающими ветрами являются ветра северо-западных и юго-восточных направлений. Климат благоприятен для произрастания многих пород деревьев, таких как сосна, лиственница, ель, береза, осина, кедр и пихта.

Преобладающими почвами на территории муниципального образования  являются: серые лесные, наиболее распространенными легкосуглинистые 
и среднесуглинистые разновидности.

Наибольшую площадь территории Раздольинского муниципального образования занимают леса. Наибольшая площадь лесного фонда находится 
в труднодоступных местах из-за сложного горного рельефа, заболоченности.

Водный  фонд Раздольинского муниципального образования представлен р.Китой с 24-мя притоками, р.Картагон и р.Хайта, р.Цейлотка.

Основные направления развития хозяйственного комплекса

Потенциал и перспективы развития сельского поселения находятся 
в зависимости от внешних и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести географическое и геополитическое положение, климат, макроэкономическую ситуацию в стране, тенденции мировой и российской экономики и внешней торговли. К внутренним – состояние ресурсов (включая население и его квалификацию, оборудование и технологии, недвижимость), финансовые средства, условия хозяйственной деятельности (объединяемые понятием хозяйственного климата), состояние инфраструктуры и коммунальных служб.

Значительная природно-сырьевая база в сочетании с трудовыми ресурсами поселения, основу которых составляет персонал организаций малого бизнеса, здравоохранения, образования, социальной обеспечения, – те ресурсы, которые должны быть использованы для достижения поставленных целей и дальнейшего созидательного социально-экономического развития поселения.

Наибольшую площадь территории Раздольинского муниципального образования занимают леса. Лесной фонд составляет: 234,97, тыс. га.

С учетом существующего ресурсного потенциала Раздольинского сельского поселения комплексной программой социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования (на период до 2020 года) запланировано:

-	организация цехов по сбору и переработке дикоросов - 
п. Раздолье;

-	создание новых предприятий по глубокой переработке леса – 
п. Раздолье;

-	развитие угольного карьера – п. Раздолье.

Для устойчивого развития экономики сельского поселения необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход
как населению, так и местному бюджету. В сельскохозяйственной 
сфере целесообразна организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, дикоросов (грибов и ягод). 
В непроизводственной сфере малое предпринимательство может развиваться в сфере торговли и бытовых услуг.

Обслуживающие виды деятельности.

К обслуживающей группе населения относятся занятые на предприятиях, в учреждениях и организациях, обеспечивающих потребности сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

На протяжении нескольких лет основными занятиями для жителей поселения являлись угледобывающая промышленность, заготовка и переработка леса. Эти направления деятельности остаются приоритетными и в настоящее время.

C 2008 г. на территории муниципального образования идет промышленное освоение месторождение каменного угля – участок «Раздолье» Аранцехойского каменноугольного месторождения, которое расположено в 15 км северо-западнее п. Раздолье. Отгрузка угольной продукции осуществляется со станций: Половина ВСЖД, Китой-Комбинатская ВСЖД. Доставка и выгрузка угля до станций отправлений осуществляется автотранспортом. Добываемые марки угля: «Д», «Дг», «Г».

Так же на территории Раздольинского муниципального  образования имеются организации:

- Одно предприятие по переработке древесины: ООО «Орион-Плюс» зарегистрированное в п.Раздолье.

- Две школы (МБОУ Раздольинская СОШ и ОктябрьскаяООШ)

- Два почтовых отделения (п.Раздолье, п.Октябрьский)

-Областное государственное учреждение ОГБУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов»  отделение активного долголетия п.Раздолье

- Узел связи (п.Раздолье)

- Амбулатория п.Раздолье

- ФАП (п.Октябрьский)

- Два дома культуры, две библиотеки (п.Раздолье, п.Октябрьский)

- Пять малых предприятий занимающихся розничной торговлей

Ограниченность мест приложения труда, влечёт за собой отток населения в трудоспособном возрасте, и как следствие отток квалифицированных кадров.

Жилищный фонд и жилищное строительство

По состоянию на 01.01.2016 г. жилой фонд Раздольинского муниципального образования  составил 31,3 тыс. кв. м., и находится в частной собственности  с печным отоплением - 100 %. Жилищный фонд поселения представлен индивидуальной жилой застройкой с приквартирными участками.

Ветхий и аварийный жилой фонд по муниципальному образованию составляет практически 1,6 % от общей площади.

Средняя жилищная обеспеченность – 18,3 кв. м общей площади на человека.

Слабыми сторонами жилищно-коммунального хозяйства являются:

-	высокая степень износа основных фондов, муниципального жилого фонда;

-	отсутствие средств на модернизацию оборудования и инженерных коммуникаций;

-	низкое качество жилищно-коммунальных услуг.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства – одна из приоритетных задач генерального плана.

Для реализации социальных программ по увеличению численности населения и улучшению условий жизнедеятельности, а также в соответствии 
с показателями Схемы территориального планирования муниципального района Усольского районного муниципального образования средняя жилищная обеспеченность составит:

- на 1-ую очередь – 19,0 кв. м на 1 жителя;

- на расчетный срок – 20,0 кв. м на 1 жителя.

Проектом предлагается застройка территории индивидуальными жилыми домами. Индивидуальные жилые дома выполняются по индивидуальным проектам.

Размер индивидуального дома в зависимости от возможностей застройщиков может колебаться в среднем от 80 до 100 кв. м общей площади. Площадь земельного участка при доме в населенных пунктах принята в соответствии с Решением Усольской районной Думы от 31.05.2005 г. № 190 «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства».

Расчет объемов нового жилищного строительства по очередям приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Расчет объемов нового жилищного строительства 
Раздольинского сельского поселения

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Исходный год (2016 г.) | I-ая очередь (2021 г.) | Расчетный срок (2031 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Численность населения | чел. | 1679 | 1784 | 1867 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м/чел. | 18,3 | 19,0 | 20,0 |
| 3 | Существующий жилищный фонд на (01.01.2016 г.) | кв.м | 31300,0 | х | х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | кв.м | х | 500,0 | х |
| 5 | Требуемый жилищный фонд, итого | кв.м | х | 33896,0 | 37340,0 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | кв.м | х | 30800,0 | 33896,0 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства - всего | кв.м | х | 3096,0 | 3444,0 |

Таким образом, жилой фонд на перспективу (2031 г.) составит 37340,0 кв. м общей площади, в том числе для расселения прироста населения на первую очередь строительства и расчетный срок в количестве 78 и 83 человек потребуется 1482,0 и 1660,0 кв. м жилого фонда соответственно.

В связи с возможным увеличением численности населения (более чем 
1867 чел. к 2031 г.) за счет механического прироста, для реализации социальных программ по увеличению численности населения и улучшению условий жизнедеятельности проектом предусмотрены резервные территории для жилого строительства.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГОСОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

Источниками водоснабжения на территории сельского поселении Раздольинского муниципального образования являются подземные воды (артезианские скважины).

Система водоснабжения п.Раздолье включает в себя:

- водонапорная башня в деревянном исполнении, расположенная по ул.Зеленая №1 А: мощность 156 м3/сут.,  глубина 50 м., введена в эксплуатацию в 1965г., имеет - неудовлетворительное сантехническое состояние (100 % износ);

- водонапорная башня в деревянном исполнении, расположенная по ул.Таёжная №15 А: мощность 156 м3/сут.,  глубина 60 м., введена в эксплуатацию в 1965г., имеет - неудовлетворительное сантехническое состояние (100 % износ);

- водонапорная башня, расположенная по ул.Новая №16: мощность 156 м3/сут.,  глубина 50 м., введена в эксплуатацию в 2012г., имеет - хорошее сантехническое состояние (11,67% износа);

- водонапорная башня, расположенная по ул.Подгорная №9 А: мощность 156 м3/сут.,  глубиной 70 м., введена в эксплуатацию в 1956г., имеет - аварийное состояние (100 % износ).

В скважинах установлены погружные насосы, которые подают воду в накопительные ёмкости водонапорных башен.

Водоподготовки и обеззараживания воды перед водоразбором не предусмотрено.

В летний период  водоснабжение населения п. Раздолье осуществляется летним водопроводом, в зимний – подвозом воды автотранспортом, для этого имеется специализированная машина автоцистерна ГАЗ 4616.

Часть населения пользуется водой из самовольно пробуренных скважин.

Качество питьевой воды ежеквартально проверяется филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  Иркутской области» в г.Усолье-Сибирское и Усольском районе и соответствует СанПиН 2.1.41175-02 «Гигиенические требования к качеству воды, нецентрализованного водоснабжения.». Для пожаротушения забор воды производится из водонапорных башен, а так же в населенных пунктах Раздольинского муниципального образования из поверхностных водоёмов.

Так как павильоны и оборудование водозаборных скважин по адресам:ул.Зеленая1А, ул. Таёжная 15 А и  ул. Подгорная 9А с момента введения в эксплуатацию не подвергались капитальному ремонту,  в связи с чем в настоящее время находятся в ветхом состоянии а последняя в аварийном, то необходимо провести срочную их реконструкцию.

В п.Большая Черемшанка забор воды для нужд населения осуществляется из р.Большая Черемшанка, самовольно пробуренных скважин и четырех общественных колодце.  Тир колодца находятся в удовлетворительно состоянии (ул. 1-аяЗаречная, около домов №30, №49, ул.1-ая Заречная, около дома №9).  Колодец, расположенный по ул. 2-аяЗаречная, около дома №20 (отремонтирован в 2014 году в рамках мероприятий народных инициатив сельского поселения Раздольинского муниципального образования).

В п.Октябрьский и п.Манинск забор воды для нужд населения осуществляется из р.Маня, самовольно пробуренных скважин и колодца расположенного по ул.Октябрьская (отремонтирован в 2014 году в рамках мероприятий народных инициатив сельского поселения Раздольинского муниципального образования).

Проектные решения

Принципиальная схема водоснабжения останется существующая. Проектом дальнейшее развитие системы водоснабжения не предусмотрено.

3.2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

Система теплоснабжения в п.Раздолье не централизованная. Уровень жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования низок: площадь жилищного фонда составляет 31,3 тыс.м3., и находится в частной собственности с печным отоплением – 100%.

Теплоснабжение объектов социальной сферы (МБОУ Раздольинская СОШ и МКУК Раздольинский ЦКИСД) осуществляется котельной, которая является муниципальной собственностью и передана в хозяйственное управление МУП «Тепловодотехсервис».

Котельнаярасположена по ул.Пролетарская 19 А, введена в эксплуатацию в 1983г.,( износ - 67,78%), установленная  мощность котельной составляет  - 0,77 Гкал/час, вид топлива – каменный уголь.

Тепловые сети выполнены по двухтрубной схеме, прокладка – надземная, протяженность составляет 191 м в однотрубном исчислении. В качестве запорной арматуры на тепловых сетях используются задвижки Dу 80 мм в количестве 8 штук.

Годовой отпуск тепла составляет 403,7 Гкал/год, в том числе Дом культуры 133,2 Гкал/год, Раздольинская СОШ 270,5 Гкал/год.

Тепловые нагрузки существующих потребителей

| № п/п | Наименование объекта | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/год | Гкал/ч |
| 1. | Школа | 270,5 | 0,094 |
| 2. | Дом культуры | 133,2 | 0,046 |

Обеспечение тепловой энергией перспективной жилой застройки, предлагаемой к размещению, как на первую очередь, так и на расчетный срок строительства, проектом генерального плана предусматривается от индивидуальных теплоисточников.

Проектные решения

В связи с низкой плотностью усадебной застройки и отсутствием перспектив многоэтажного строительства, развитие централизованного отопления жилого фонда не предусматривается и обеспечивается от индивидуальных источников тепла.

3.3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Существующее состояние

В Раздольинском  муниципальном образовании газоснабжение осуществляется за счет газа привезенного в  баллонах.

3.4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

Основным источником  обеспечение объектов электрической энергией (п.Раздолье, п.Большая Черемшанка и д.Борисова) является ОАО «Иркутская Энергосбытовая компания». Электропотребление за 2015 год составило –2 427 279 кВт/час.

ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» оказывает услуги по производству и передаче электрической энергии дизельной электростанцией ДЭУ-75 (расположена по адресу: п. Октябрьский, ул. Октябрьская, 34 А) населению и объектам социальной сферы ( Октябрьская ООШ,  ДК п.Октябрьский, почтовое отделение, ФАП)  п.Октябрьский и п.Манинск.

Установленная  мощность дизельной электростанции составляет  - 75кВт/час.Среднегодовая выработка электрической энергии за 2015 год составляет – 43,03  тыс. кВт, средняя продолжительность работы в год – 2250 часов.

Для выработки электрической энергии используется дизельное топливо, в среднем затраты составляют 31т.

Основными потребителями электрической энергии является население на 01.01.2016г.  - 202 человека.

Протяженность электрической линии составляет  - 8 км., которая была введена в эксплуатацию в 1969году. Провода эл. линии проложены по деревянным одностоечным опорам и деревянным анкерным опорам. Износ деревянных опор составляет 100%.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат на выпуск продукции и оказании услуг, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности использовании энергоресурсов.

Необходим капитальный ремонт линии электропередач участка п.Октябрьский – п.Манинск.

Проектные решения

Генеральным планом предусмотрено:

-	строительство подстанции 35/10 кВ в п. Раздолье;

-	строительство ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новожилкино» до проектируемой ПС 35/10 кВ «Раздолье»;

-	строительство ТП 10/0,4 кВ в п. Октябрьский;

-	строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 15,00 км;

-	строительство дизельной электростанции в п. Октябрьский.

Также проектом предусмотрен демонтаж ЛЭП 10 кВ от Новожилкино до Борисова и замена (реконструкция) ЛЭП 10 кВ от п. Раздолье до д. Борисова.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора поселения 
на перспективу определены на основе рекомендаций СНиП 2.07.01-89*
по укрупненным показателям коммунально-бытового электропотребления 
на одного жителя с учетом принятой настоящим генпланом численностью населения поселения по этапам строительства.

Годовое потребление электроэнергии жилищно-коммунального сектора 
в муниципальном образовании на 1-ю очередь и на расчетный срок составит 1,93 и 2,02 млн. кВт ч/год, согласно таблице 2.

Таблица 2. – Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | I-ая очередь (2021 г.) | Расчетный срок (2031 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Численность населения | тыс. чел. | 1,784 | 1,867 |
| 2 | Годовое потребление электроэнергии жилищно-коммунального сектора | млн. кВт ч/год | 1,93 | 2,02 |
| 3 | Максимальная электрическая нагрузка | тыс. кВт | 0,44 | 0,46 |

Электрические нагрузки промышленных потребителей определены с учетом намечаемого их развития. Суммарные электрические нагрузки сельского поселения приведены в таблице 3.

Таблица 3. – Суммарные электрические нагрузки 
Раздольинского муниципального образования

| № п/п | Потребители | Годовое потребление электроэнергии, млн. кВт ч |  | Максимальная электрическая нагрузка, тыс. кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-ая очередь (2021 г.) | Расчетный срок (2031 г.) | I-ая очередь (2021 г.) |  | Расчетный срок (2031 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 1,93 | 2,02 | 0,44 | 0,46 |  |
| 2 | Промышленность | 0,39 | 0,40 | 0,19 | 0,20 |  |
| 3 | Прочие потребители и потери в сетях (15%) | 0,28 | 0,30 | 0,06 | 0,07 |  |
| 4 | Итого | 2,60 | 2,72 | 0,69 | 0,73 |  |
| 5 | То же с учетом коэффициента одновременности | 3,38 | 3,54 | 0,69 | 0,73 |  |

3.5. ТБО.

Поскольку на территории Раздольинского муниципального образования отсутствуют специализированные организации осуществляющие сбор и вывоз отходов, проблема решается путем непосредственного осуществления администрацией муниципального образования с привлечением  предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования функций по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на специально отведенный участок с последующим  захоронением, путем непосредственного объезда улиц населенных пунктов и сбора мусора непосредственно от домовладений.

3.6. УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.

Система уличного освещения Раздольинского муниципального образования включает в себя 71 светодиодный светильник, приобретенные и установленныев 2013-2014 годах на опоры, принадлежащие Ангарским электрическим сетям. Для поддержания уличного освещения в рабочем состоянии необходимо периодически проводить работы по замене пришедших в негодность  светодиодных ламп.

В 2016-2031 годы планируется продолжить работы по освещению улиц Раздольинского муниципального образования.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Водоснабжение.

- Замена глубинных насосов

- Ремонт накопительных емкостей водонапорных башен

- Ремонт автоцистерны для подвоза воды населению.

- Санитарная обработка накопительных емкостей (водонапорных башен и автоцистерны для подвоза воды населению.

- Взятие проб воды на санитарно-гигиенические исследования.

- Ремонт и утепление зданий водонапорных башен.

- Ремонт ограждения водонапорных башен.

- Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водонапорных башен.

- Заключение гос-экспертизы на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту водонапорных башен.

Теплоснабжение.

- Ремонт тепловых сетей

- Замена колосников механической топки (ежеквартально).

- Закупка топлива.

- Ремонт здания котельной.

- Ремонт котельного оборудования

Электроснабжение.

- Текущий ремонт дизельной электростанции, линии электропередач, с целью  предотвращения чрезвычайных ситуаций  и бесперебойного оказания услуг по организации электроснабжения п.Октябрьский и п.Манинск.

- Приобретение топлива.

ТБО.

- Ликвидация (уборка) несанкционированных свалок

- Проведение субботников по уборке территории поселений.

- Перевод земельного участка из земель лесного фонда в земли промышленности.

- Оформление в соответствии с генеральным планом полигона под ТБО.

Уличное освещение.

- Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников.

- Приобретение о монтаж светодиодных светильников в п.Октябрьский.

- МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль над реализацией Программы;

- формирует и корректирует перечень мероприятий, подлежащих включению в Программу;

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение работ. Оказание услуг, приобретение товаров, в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- в случае получения финансирования мероприятий из вышестоящих бюджетов, предоставлять необходимую отчетность.

Общий и текущий контроль по реализации Программы осуществляет администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования:

- непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий Программы осуществляет администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования;

- осуществляют координацию исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации, оценку результативности, подготовку отчетов о реализации Программы.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эффективность реализации предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования позволит улучшить качество обеспечения потребителей сельского поселения коммунальными услугами.

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:

- обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с определенными характеристиками;

- обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;

- обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение сельского поселения;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения сельского поселения.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения позволит:

- обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей сельского поселения;

- снизить потери электрической энергии в сетях;

- улучшить качественные показатели электрической энергии.

Таким образом, реализация мероприятий по модернизации и развитию коммунальной инфраструктуры сельского поселения актуальна и необходима.

Таблица 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Раздольинского

муниципального образования

на 2016–2031 годы»

Сведения

о составе и значениях показателей

муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктурысельского поселения Раздольинского

муниципального образования на 2016–2031 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена глубинных насосов | шт. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Ремонт накопительных емкостей водонапорных башен | шт. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
| 3 | Ремонт автоцистерны для подвоза воды населению. | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Санитарная обработка накопительных емкостей водонапорных башен и автоцистерны для подвоза воды населению. | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 5 | Взятие проб воды на санитарно-гигиенические исследования. | шт. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |
| 6 | Ремонт и утепление зданий водонапорных башен. | шт. | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |  |
| 7 | Ремонт ограждения водонапорных башен. | шт. | 3 | - | - | - | - |  |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водонапорных башен. | шт. | - | - | 1 | - | - |  |
| 9 | Заключение гос-экспертизы на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту водонапорных башен. | шт. | - | - | 1 | - | - |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт тепловых сетей | м. | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 2 | Замена колосников механической топки (ежеквартально). | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 3 | Закупка топлива. | т. | 63 | 160 | 160 | 160 | 160 |  |
| 4 | Ремонт здания котельной | шт. | 1 | - | - | - | - |  |
| 5 | Ремонт котельного оборудования | шт. | - | 1 | - | - | - |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт дизельной электростанции, линии электропередач, с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций и бесперебойного оказания услуг по организации электроснабжения п.Октябрьский и п.Манинск | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Приобретение топлива. | т. | 23 | 31 | 31 | 31 | 31 |  |
| ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ликвидация (уборка) несанкционированных свалок | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2 | Проведение субботников по уборке территории поселений. | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 3 | Перевод земельного участка из земель лесного фонда в земли промышленности | шт. | 1 | - | - | - | - |  |
| 4 | Оформление в соответствии с генеральным планом полигона под ТБО. | шт. | - | 1 | - | - | - |  |
| Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников. | руб. | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 2 | Приобретение и монтаж светодиодных светильников в п.Октябрьский. | руб. | - | - | - | - | 100,0 |  |

Таблица 2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Раздольинского

муниципального образования

на 2016–2031 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Раздольинского  муниципального образования

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского

муниципального образования на 2016–2031 годы»

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | исполнители мероприятий | 2016год | 2017год (прогноз) | 2018 год(прогноз) | 2019год (прогноз) | 2020год (прогноз) | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2031 годы» | Ответственный исполнитель: |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Раздольинского МО |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 |
| 2. Заключение гос-экспертизы на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 |
| ТБО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проведение субботников по уборке территории поселений. |  | 0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 13,0 |
| 2. Перевод земельного участка из земель лесного фонда в земли промышленности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Оформление в соответствии с генеральным планом полигона под ТБО. |  | 0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников. |  | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 2. Приобретение о монтаж светодиодных светильников в п.Октябрьский. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |

Таблица 3

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Раздольинского

муниципального образования

на 2016–2031 годы»

Прогнозная (справочная) оценка

ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Раздольинского муниципального образования

на 2016–2031 годы»

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Поддержка коммунальной инфраструктуры и обеспечений условий жизнедеятельности сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2020 годы» | Ответственный исполнитель: Администрация Раздольинского МО, МУП «Тепловодотехсервис», ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт, предприятия осуществляющие деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | всего | 1767,2 | 2366,3 | 2258,5 | 2176,2 | 2393,6 | 10961,8 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 0 | 9,5 | 184,0 | 4,5 | 105,0 | 306,0 |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 1752,2 | 2340,8 | 2057,5 | 2153,7 | 2269,6 | 10978,0 |
|  |  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 85,0 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Замена глубинных насосов |  | всего | 50,0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 50,0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 |
| 2. Ремонт накопительных емкостей водонапорных башен |  | всего | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 30,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 30,0 |
| 3. Ремонт автоцистерны для подвоза воды населению. |  | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| 4. Санитарная обработка накопительных емкостей водонапорных башен и автоцистерны для подвоза воды населению. |  | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 5. Взятие проб воды на санитарно-гигиенические исследования. |  | всего | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 |
| 6. Ремонт и утепление зданий водонапорных башен. |  | всего | 23, 0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 115,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 23, 0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 115,0 |
| 7. Ремонт ограждения водонапорных башен. |  | всего | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | всего | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 9. Заключение гос-экспертизы на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | всего | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт тепловых сетей |  | всего | 15,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 59,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 15,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 59,0 |
| 2. Замена колосников механической топки (ежеквартально). |  | всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200,0 |
| 3. Закупка топлива. |  | всего | 63,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 803,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 63,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 803,0 |
| 4. Ремонт здания котельной |  | всего | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 |
| 5. Ремонт котельного оборудования |  | всего | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Текущий ремонт дизельной электростанции, линии электропередач, с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций и бесперебойного оказания услуг по организации электроснабжения п.Октябрьский и п.Манинск |  | всего | 363,0 | 385,0 | 404,0 | 424,0 | 445,4 | 2021,4 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 363,0 | 385,0 | 404,0 | 424,0 | 445,4 | 2021,4 |
| 2. Приобретение топлива. |  | всего | 883,2 | 1261,8 | 1324,5 | 1390,7 | 1460,2 | 6320,4 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 883,2 | 1261,8 | 1324,5 | 1390,7 | 1460,2 | 6320,4 |
| ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ликвидация (уборка) несанкционированных свалок |  | всего | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 85,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 85,0 |
| 2. Проведение субботников по уборке территории поселений. |  | всего | 0,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 13,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 13,0 |
|  |  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве |  |  |  |  |  |  |
| 3. Перевод земельного участка из земель лесного фонда в земли промышленности |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 4. Оформление в соответствии с генеральным планом полигона под ТБО. |  | всего | 0,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
|  |  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников. |  | всего | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
|  |  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.Приобретение и монтаж светодиодных светильников в п.Октябрьский. |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |