18.12.2017г. № 135а

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

РАЗДОЛЬИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 28.11.2016 ГОДА №134 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧНСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2017-2020 ГОДЫ

# В целях эффективного и качественного исполнения вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления Раздольинского муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.  45 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Раздольинского муниципального образования от 28.11.2016года №134 «Об утверждении муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования»  на 2017-2020 годы» следующие изменений:

1.1.В паспорте программы «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:

| Объемы и источники финансирования | Всего на реализацию мероприятий по программе предусматривается –2 516,682 тыс.руб. в том числе : - –2 396,682 тыс. руб.; 2018 -20,0 тыс. руб.; 2019- 50,0 тыс. руб.; 2020– 50,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.2.Приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать данное Решение в газете сельского поселения Раздольинского муниципального образования «Раздольинский информационный вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования                                                             С.И. Добрынин.

Приложение1

Мероприятия, объем и источники финансирования программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории  сельского поселения Раздольинского муниципального образования»                           на 2017-2020 годы

Мероприятия определяются исходя из приказа Минэкономразвития РФ № 61 от 17.02.2010 г.

| Наименование мероприятий | Получаемый эффект(в тыс. руб.и единицах сэкономленной энергии – Гкал, м3, кВт·ч) в год, результат |  | Формула для расчета экономического эффекта |  | Источник финансирования | Планируемые затраты по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Контроль исполнения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017г |  | 2018г |  |  |  | 2019г |  |  |  |  |  | 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  |
| Раздел 1. Энергосберегающие мероприятия в системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП «Тепловодотехсервис», ООО «ЖКХ» |  |  |  |
| 1.Организационно-технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организация правильной эксплуатации и технического обслуживания системы теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования, организации осуществляющие производство и передачу тепловой энергии |  |  |  |
| 1.1.Мероприятия по котельному оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Промывка внутритрубной системы котла (котловая вода). | Снижение расхода топлива на выработку 1 Гкал | Экономия угля в (кг/1 Гкал)*выработку Гкал в год* стоимость 1 кг угля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор МУП Мастер участка ООО «ЖКХ» |  |  |  |  |
| 1.1.2. Своевременное удаление шлака из системы шлакоудаления | Снижение расхода топлива на выработку 1 Гкал | Экономия угля в в кг/1 Гкал*выработку Гкал в год* стоимость 1 кг угля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор МУП Мастер участка ООО «ЖКХ» |  |  |  |  |
| 1.2 Энергосберегающие мероприятия в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Своевременная откачка воды (грунтовых, поверхностных вод, утечек теплоносителя) из тепловых камер Удаление воздуха из трубопроводов тепловой сети через воздушники | Снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии Увеличение срока службы оборудования | процент снижения потерь*отпуск тепла в год в Гкал*тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор МУП Мастер участка ООО «ЖКХ» |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Ревизия запорной арматуры, подтяжка болтов в гран буксе сальниковых уплотнений запорной арматуры, сальниковых компенсаторов | Снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии | процент снижения потерь*отпуск тепла в год в Гкал*тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор МУП Мастер участка ООО «ЖКХ» |  |  |  |  |  |
| 2. Проведение энергетического обследования котельных | рациональное использование денежных средств на кап. ремонты и энергосберегающие мероприятия на основании заключения специализированной организации | Включаем в программу энергосбережения предприятия, и включаем в тарифы на тепловую энергию и утверждаем в службе по тарифам Ирк обл-ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Директор МУП Мастер участка ООО «ЖКХ» |  |  |  |  |  |
| 3. Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в здание и обеспечение автоматического закрывания дверей (доводчики) | Снижение потребления энергоресурсов до 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация |  |  |  |  |  |
| 4. Улучшение тепловой изоляции стен, полов, чердаков. Замена старых рам со 100% износом на стеклопакеты с двойным и с тройным остекленением | Снижение потребления энергоресурсов до 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация |  |  |  |  |  |
| 5. Замена кровли здания администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация |  |  |  |  |  |
| 5. Тепловая изоляция | Снижение потерь при передаче тепловой энергии | процент снижения потерь*отпуск тепла в год в Гкал*тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Тепловая изоляция трубопроводовтепловых сетей | Снижение потерь при (утечек) передаче тепловой энергии | процент снижения потерь*отпуск тепла в год в Гкал*тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Замена электрооборудования на менее энергоемкое | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды | Экономия электроэнергии (кВт*ч)*количество часов работы оборудования в год*тариф электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор МУП Мастер участка ООО «ЖКХ» |  |  |
| 7.Организация правильной эксплуатации системы водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования, организации осуществляющие водоснабжение |  |
| 7.1 Устранение повреждений на водоводах | Снижение утечек холодной воды снижение количества часов работы насоса | процент снижения потерь*отпуск воды в год в Гкал*тариф снижение количества часов работы насоса* мощность насоса в кВт*тариф электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор МУП Мастер участка ООО «ЖКХ» |  |  |
| 7.2. Замена насосного оборудования на менее энергоемкое (при равных технических характеристикам с меньшим расходом э/энергии на водозаборе | Снижение расхода э/энергии при транспортировке воды | Экономия электроэнергии (кВт*ч)*количество часов работы оборудования в год*тариф электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор МУП Мастер участка ООО «ЖКХ» |  |  |  |
| 8. Повышение энергетической эффективности уличного освещения (оснащение энергосберегающими лампами) | Снижение расхода электроэнергии на уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования, организации осуществляющие производство и передачу электрической энергии |  |  |
| 8.1. Ремонт светодиодных светильников для освещения улиц и дорог местного значения | Бесперебойное снабжение электроэнергией населения |  |  |  | Бюджет Администрацйия МО | 0 |  | 20 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | Администрация |  |  |
| 8.2.Капитальный ремонт линии электропередач ВЛ-0,4 квп. Октябрьский - Манинск (замена проводов и опор) | Снижение потерь электроэнергии при передачи |  |  |  | Бюджет Администрацйия МО | 2396,682 2 072,6- обл 324,082– м/б |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация |  |  |
| 8.3. Замена приборов учета электроэнергии населения класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Замена оборудования на менее энергоемкое (ДЭУ -75) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация |  |  |
| ## Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая водо-, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Привлечение внебюджетных средств на содержание выявленных объектов. | Финансирование мероприятий по мере выявления объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация | Экономический эффект будет выявлен при выявлении безхозяйных объектов |  |  |
| ## организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информирование руководителей учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Повышение квалификации специалистов в области энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  | 2396,682 |  |  | 20,0 |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 2 516,682 |  |