Российская Федерация

Иркутская область

Усольское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

Сельского поселения

Раздольинского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  18.05.2016 года				                    	                   № 47

п.Раздолье

Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду Раздольинского муниципального образования

на 2016-2017 годы

## Руководствуясь  Федеральным  законом от 27 июля 2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (статья 20), приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь ст. ст. 6, 45 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования:

- Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годы (Приложение № 1).

- Утвердить состав рабочей комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2016-2017 годы (Приложение № 2).

- Утвердить план график проведения проверки готовности объектов к отопительному периоду 2016-2017 годы (Приложение №3).

- Специалисту по муниципальному заказу опубликовать данное постановление в газете «Раздольинский информационный вестник» и на сайте администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности

главы сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования                                                       Т.Н.Савватеева

Приложение №1

Утверждено постановлением

Администрации сельского поселения

Раздольинского  муниципального образования

№ 47  от «18»  мая  2016г.

## Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годы.

## 1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее  – программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

## 2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - правила), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

## 3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих компаний, организаций по управлению жилищно-коммунальным хозяйством, социальной сферы, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с правилами.

- Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии определен периодом с 02 сентября по 15 сентября, теплоснабжающих и теплосетевых организаций - с 02 сентября по 30 октября.

- Объекты, подлежащие проверке:

#### 5.1. Теплоснабжающие организации:

#### - МУП «Тепловодотехсервис»

#### 5.2. Потребители тепловой энергии:

#### - МБОУ «Раздольинская СОШ» п. Раздолье, п. Октябрьский;

#### - МКУК «Раздольинский ЦКИСД» п.Раздолье, п.Октябрьский;

#### -  ОГБУ СО «Ново – Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  отделение активного долголетия п.Раздолье

#### 6. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

#### 7. При проверке готовности к отопительному периоду комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103.

#### 8. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящей Программе. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний, с указанием сроков их устранения.

#### 9. Паспорт готовности к отопительному периоду составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к настоящей Программе по каждому объекту не позднее 15 сентября для потребителей тепловой энергии, и не позднее 30 октября для теплоснабжающих организаций. Выдается паспорт в том случае если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем замечаний.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2016-2017 года

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 года

_______________________               "__" _________________ 2016 г.

(место составления акта)                   (дата составления акта)

Комиссия, образованная ________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _________________ 2016г.,   утвержденной

__________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 2016 г. по "__" ____________ 2016 г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________

___________________________________________________________________________

( теплоснабжающей   организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________.

Председатель комиссии:    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 2016 г.                                                       _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

(теплоснабжающей организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

Приложение № 2

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2016-2017 года

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2016-2017 года

Выдан __________________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии,в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение №2

Утверждено постановлением

Администрации сельского поселения

Раздольинского  муниципального образования

№ 47  от «18» мая   2016г.

## Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годы.

## Председатель комиссии:

## Добрынин С.И. – глава сельского поселения                                           Раздольинского муниципального образования.

Заместитель председателя комиссии:

Савватеева Т.Н.- главный специалист администрации по организационно-правовой работе.

Члены комиссии:

Бажанова Ю.А.- специалист администрации  по землепользованию;

Медведев В.Л. – депутат Думы сельского поселения Раздольинского муниципального образования;

Баранова М.З.- специалист администрации по муниципальному заказу.

Приложение №3

Утверждено постановлением

Администрации сельского поселения

Раздольинского  муниципального образования

№ 47  от «18» мая  2016г.

План график

проведения проверки готовности объектов

к отопительному периоду 2016-2017 годы.

| № п/п | Объект | Адрес | Время проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП «Тепловодотехсервис» | Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, д.19 Б | 05.09.2016г. |
| 2 | ОГБУ СО «Ново – Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» отделение активного долголетия п.Раздолье | Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, д.27 а | 08.09.2016г |
| 3 | Котельная ДК п.Октябрьский | Иркутская область, Усольский район, п.Октябрьский, ул.Октябрьская, д.34 | 09.09.2016 г |
| 4 | Котельная Октябрьская ООШ п.Октябрьский | Иркутская область, Усольский район, п.Октябрьский, ул.Октябрьская, д.24 | 09.09.2016 г |
| 5 | МБОУ «Раздольинская СОШ» | Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, д.19 А | 12.09.2016 г. |
| 6 | МКУК «Раздольинский ЦКИСД» | Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, д.25 | 12.09.2016 г. |