17.05.2021г. №75

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

РАЗДОЛЬИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА 2021-2022 ГОДЫ

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (статья 20), приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 6, 45 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования:

- Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022гг.(Приложение № 1).

- Утвердить состав рабочей комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2021-2022 годы (Приложение № 2).

- Утвердить план график проведения проверки готовности объектов к отопительному периоду 2021-2022 годы (Приложение №3).

- О публиковать настоящее распоряжение в периодическом печатном издании, разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования по адресу: http //раздолье-адм.рф/.

- Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования                                                                 С.И.Добрынин

Приложение №1

Утверждено распоряжением

Администрации сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования

№75 от 17.05.2021г

## Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годы.

## 1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее – программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющих установок которые подключены к системе теплоснабжения.

## 2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - правила), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении».

## 3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих компаний, организаций по управлению жилищно-коммунальным хозяйством, социальной сферы, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с правилами.

## 4. Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии определен периодом с 01 сентября по 15 сентября, теплоснабжающих и теплосетевых организаций - с 01 сентября по 30 октября.

## 5. Объекты, подлежащие проверке:

#### 5.1. Теплоснабжающие организации:

#### - ООО «Акваресурс» - котельная (теплоисточник).

#### 5.2. Объекты образовательной и социальной сферы:

#### - МБОУ «Раздольинская» СОШ;

#### - отделение МБОУ «Раздольинской СОШ» детский сад «Ёлочка»

#### -  МКУК «Раздольинский ЦКИСД».

#### 6. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе, комиссией по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

#### 7. При проверке готовности к отопительному периоду комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с правилами.

#### 8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний, с указанием сроков их устранения.

#### 9. Паспорт готовности к отопительному периоду составляется по каждому объекту не позднее 15 сентября для потребителей тепловой энергии, и не позднее 30 октября для теплоснабжающих организаций. Выдается паспорт в том случае если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем замечаний.

Приложение №2

Утверждено распоряжением

Администрации сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования

№75 от 17.05.2021г.

## Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годы.

## Председатель комиссии:

## Добрынин С.И. - глава администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

Заместитель председателя комиссии:

Савватеева Т.Н.- главный специалист администрации по организационно-правовой работе.

Члены комиссии:

Бажанова Ю.А.- ведущий специалист администрации по благоустройству и муниципальному хозяйству;

Грищенко О.В. – депутат Думы сельского поселения Раздольинского муниципального образования, начальник участка ООО «Акваресурс»;

Баранова М.З.- специалист администрации по муниципальному заказу.

Медведева Р.В. – директор МБОУ «Раздольинская СОШ».

Пехтелева А.Г. – директор МКУК «Раздольинский ЦКИСД»

Приложение №3

Утверждено распоряжением

Администрации сельского поселения

Раздольинского муниципального образования

№75 от 17.05.2021г.

План график

проведения проверки готовности объектов,

к отопительному периоду 2021-2022 годы.

| № п/п | Объект | Адрес | Время проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО «ЖКХ» | Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, д.19 Б | 06.09.2021г. |
| 2 | МБОУ Раздольинская СОШ | Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, д.19 А, п.Октябрьский, ул.Октябрьская, 24 | 02.09.2021г. |
| 3 | Отделение МБОУ «Раздольинская СОШ» детский сад «Ёлочка» | Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, д.27 А; | 03.09.2021г. |
| 4 | МКУК «Раздольинский ЦКИСД» | Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, д.25, п.Октябрьский, ул.Октябрьская, д.34. | 03.09.2021г. |